维保服务考核表

| 类别 | 考核项目 | 考核标准与要求 | 分值 | 得分 | 备注/问题记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务响应与人员规范 (20分) |  |  |  |  |  |
| 1.1 响应及时性 | 接到报修通知后，在规定时间内（如2小时）响应并沟通，按约定时间到达现场。 | 5 |  |  |  |
| 1.2 人员资质 | 工作人员统一着装、佩戴工牌，具备相关专业资质证书。 | 3 |  |  |  |
| 1.3 服务态度 | 沟通礼貌，主动告知工作内容，耐心解答问题。 | 4 |  |  |  |
| 1.4 现场管理 | 工作前铺设防护垫，工具摆放整齐，完工后清理现场，无杂物遗留。 | 4 |  |  |  |
| 1.5 安全操作 | 严格遵守安全操作规程，设置警示标志，无安全隐患。 | 4 |  |  |  |
| 二、计划性维护保养质量 (50分) |  |  |  |  |  |
| 2.1 主机系统 | 检查运行参数（高压、低压、电流、电压等）是否正常；清洗翅片换热器，确保无灰尘堵塞。 | 10 |  |  |  |
| 2.2 循环系统 | 检查循环水泵运行状态、有无异响/泄漏；泵体轴承加油保养。 | 8 |  |  |  |
| 2.3 水路系统 | 检查阀门、管道、接头有无泄漏；检查保温层是否完好。 | 8 |  |  |  |
| 2.4 储热水箱 | 检查水位传感器、温度传感器工作是否正常；检查并清洗内胆水垢。 | 8 |  |  |  |
| 2.5 电气系统 | 检查电气接线端子有无松动、老化；检查主机电控箱运行状态。 | 8 |  |  |  |
| 2.6 系统调试 | 保养后对系统进行整体调试，确保运行效率恢复最佳状态。 | 8 |  |  |  |
| 三、应急维修能力 (15分) |  |  |  |  |  |
| 3.1 故障诊断 | 能快速、准确地判断故障原因。 | 5 |  |  |  |
| 3.2 修复效率 | 在承诺时间内完成维修，恢复热水供应。 | 5 |  |  |  |
| 3.3 备件质量 | 更换的备件均为原厂或符合国家标准的优质配件。 | 5 |  |  |  |
| 四、文档记录与报告 (15分) |  |  |  |  |  |
| 4.1 记录完整性 | 《维保工作单》填写清晰、完整，包含工作内容、更换配件、参数记录等。 | 5 |  |  |  |
| 4.2 报告规范性 | 按时提交维保报告，对设备状态、潜在风险有专业分析和建议。 | 5 |  |  |  |
| 4.3 签字确认 | 每次服务后均有校方管理人员签字确认。 | 5 |  |  |  |
| 五、附加项（加分/减分） |  |  |  |  |  |
|  | 加分项： 提出合理化改进建议并被采纳；主动进行额外保养；获得师生好评。 | +1至5 |  |  |  |
|  | 减分项： 因维保不当导致设备故障或停机；同一问题重复发生；虚假记录。 | -1至10 |  |  |  |